## Slide 1: โรงงานและสภาพแวดล้อม
FSKN 2

## Slide 2
องค์กรต้องมั่นใจได้ว่า โรงงานมีการบำรุงรักษา เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และสามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยได้
GFSI ระดับพื้นฐาน

## Slide 3: หัวข้อการนำเสนอ
สถานที่ตั้ง
การบำรุงรักษาบริเวณรอบโรงงาน
การออกแบบและแผนผังของโรงงาน
โครงสร้างต่างๆของโรงงาน
การบำรุงรักษาโรงงาน
หน้าต่างและประตู
แสงสว่าง

## Slide 4: สถานที่ตั้ง
กิจกรรมของธุรกิจท้องถิ่น ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- ฝุ่น
- ควัน
- กลิ่น
- สารระเหย
-ระบบระบายน้ำสาธารณะ
- แหล่งหลบซ่อนของแมลงและสัตว์อื่น

## Slide 5: การบำรุงรักษาบริเวณรอบโรงงาน
  เก็บอุปกรณ์เครื่องมืออย่างเหมาะสม กำจัดขยะและของเสีย และตัดวัชพืชหรือหญ้าที่ขึ้นอยู่บริเวณรอบโรงงาน
  บำรุงรักษาถนน สนาม และที่จอดรถ
  มีระบบระบายน้ำอย่างเพียงพอ
  ควบคุมระบบการบำบัดของเสียและกำจัดขยะ ไม่ให้เป็นแหล่งของการปนเปื้อน

## Slide 6: การออกแบบและแผนผัง
  มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดวางอุปกรณ์ เครื่องมือ และเก็บรักษาวัสดุสิ่งของเพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา และปฏิบัติงานได้ถูกสุขลักษณะ
  ควรมีทางเข้าเพียงทางเดียว(หากเป็นไปได้)
  มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการล้างมืออย่างเพียงพอบริเวณทางเข้าการผลิตและบริเวณสำคัญ
  มีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำอย่างเพียงพอและพร้อมใช้งาน
  ต้องน้ำใช้เพียงพอ และมาจากแหล่งที่เหมาะสม
  ต้องออกแบบระบบท่อ และท่อมีขนาดเหมาะสม
  ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง เพื่อลดโอกาสปนเปื้อนของอาหาร พื้นผิวสัมผัสอาหาร หรือบรรจุภัณฑ์
  มีการควบคุมด้านความปลอดภัยอาหารและการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
  มีการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ – มีการแบ่งบริเวณและ การปฏิบัติงาน โดยใช้บริเวณที่ตั้ง, เวลา, ฉากกั้น, การหมุนเวียนอากาศ และระบบปิด

## Slide 7: โครงสร้าง
  โรงงานควรออกแบบและสร้างจากวัสดุที่เหมาะสม ให้สามารถทำความสะอาดพื้น ผนัง และเพดานได้อย่างทั่วถึง
  ป้องกันการปนเปื้อนจากหยดน้ำ น้ำที่ควบแน่นจากช่องและท่อลงสู่อาหาร พื้นผิวสัมผัสอาหาร หรือวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร
  มีการระบายอากาศเพียงพอ เพื่อลดกลิ่นและไอน้ำ ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่อาหาร
  มีมุ้งลวด หรือการป้องกันอื่นที่เพียงพอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์อื่น เช่น แมลงบิน หนู และนก เป็นต้น

## Slide 8: โครงสร้าง
ต้องออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือ ให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง และบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม
พื้นผิวสัมผัสอาหารต้องทนต่อการกัดกร่อน และทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ
พื้นผิวสัมผัสอาหารต้องมีสภาพดี ทนทาน และง่ายต่อการทำความสะอาด บำรุงรักษา และฆ่าเชื้อ
แนวรอยต่อของพื้นผิวสัมผัสอาหารต้องเชื่อมเรียบสนิท หรือบำรุงรักษาเพื่อลดการสะสมของเศษอาหาร สิ่งสกปรก หรือเศษสารอินทรีย์ได้

## Slide 9: การดูแลรักษาโรงงาน
  ต้องบำรุงรักษาอาคารและโครงสร้างอื่นๆให้มีสภาพดีและถูกสุขลักษณะ
  ต้องปิดกั้น อุดรู และติดตั้งตะแกรง เพื่อป้องกันการบุกรุกของแมลงและสัตว์อื่น
  ต้องทำความสะอาดอาคารและโครงสร้างอย่างสม่ำเสมอ

## Slide 10: การเก็บรักษา
ต้องเก็บรักษาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้สภาวะที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และสารก่อภูมิแพ้ รวมทั้งการเสื่อมเสียของอาหารและบรรจุภัณฑ์
บริเวณเก็บรักษา เป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง
ควรควบคุมขั้นตอนการขนย้าย

## Slide 11: ของเสีย
จัดเก็บของเสียในภาชนะปิด และแยกออกจากบริเวณเก็บรักษาสิ่งต่างๆของส่วนการผลิต
ควรมีขั้นตอนการกำจัดของเสีย
ป้องกันแมลงและสัตว์อื่น เช่น สัตว์กัดแทะ และแมลงบิน เป็นต้น

## Slide 12: หน้าต่างและประตู
เป็นจุดเสี่ยงของการบุกรุกจากแมลงและสัตว์อื่นและการปนเปื้อนอื่นๆ
ปิดและติดตั้งตาข่ายที่หน้าต่างและประตู
หน้าต่างกระจก เป็นจุดเสี่ยงที่มีโอกาสทำให้เกิดการปนเปื้อนได้
ควรมีขั้นตอนควบคุมการปิดประตู

## Slide 13: แสงสว่าง
ความเข้มของแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตลอดเวลา
สีของแสงไฟที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตรวจสอบ
คำนึงถึงแสงสว่างในบริเวณการเก็บรักษา
ใส่ใจขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบแสงสว่าง

## Slide 14: การตรวจติดตาม
ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบโรงงานและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ
ควรดำเนินมาตรการแก้ไขทันทีเท่าที่เป็นไปได้
ให้ความรู้มาตรฐานที่จำเป็นแก่พนักงาน และกระตุ้นให้เกิดการรายงานกลับ(feedback)

## Slide 15: คำถาม?

## Slide 16: การขออนุญาตเพื่อเผยแพร่ซ้ำ
© 2012 มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐมิชิแกน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุญาตให้เผยแพร่ดัดแปลงโดยต้องระบุที่มา และต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported; CC-BY-SA).
แหล่งที่มา: © 2009 Global Food Safety Initiative and Michigan State University,แหล่งที่มา http://www.fskntraining.org อนุญาตให้เผยแพร่ดัดแปลงโดยต้องระบุที่มา และต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน (CC-BY-SA).
สามารถตรวจสอบสำเนาใบอนุญาตขอเผยแพร่ ได้ที่ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ หรือส่งจดหมายไปยัง Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

## Slide 17: License to Reuse
© 2012 Michigan State University, and Global Food Safety Initiative, licensed using Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (CC-BY-SA).
Source: © 2009 Global Food Safety Initiative and Michigan State University, original at http://www.fskntraining.org, licensed using Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ r send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.